绵阳机场（集团）有限公司
绵阳机场消防装备器材采购项目询价公告
本项目经由绵阳机场（集团）有限公司批准实施，现通过公开询价方式选择和确定中选人（供应商），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。
1、 询价项目概况
	采购人
	绵阳机场（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳机场消防装备器材采购项目

	项目编号
	MYJCZC2026-105

	实施内容
	采购一批消防装备器材(具体内容及技术标准及相关要求见附件1)

	控制价
	42489.00元（含税），具体单项控制价见附件1

	合同期限
	自合同签订之日至供货完成为止。

	项目资金
	企业自筹，已落实。

	履约保证金
	中选金额的10%（中选公示结束后10个工作日内完成缴纳，待合同履行完毕若无质量问题30个工作日内无息全额退还）


二、资格要求
（一）报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有独立法人地位的供应商。（提供有效的《营业执照》副本复印件并加盖单位公章）
（二）报价人须具备稳定的供货渠道、完善的仓储及配送能力，能够保障本项目产品按时、保质、足额供货。（提供承诺函并加盖单位公章）
（三）报价人须具备专业的技术服务、售后维保能力，可提供产品安装指导、使用培训、故障售后、质保维修等配套服务，满足项目全周期使用需求。（提供承诺函并加盖单位公章）
（四）报价人所供产品必须符合或优于国家及行业相关标准，需具备有效的产品认证（以附件1中的具体要求为准并加盖单位公章）。
（五）报价人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人。（已附于附件3，可不单独提供）
（六）2023年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（已附于附件3，可不单独提供）
（七）报价人法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加报价，否则全部取消资格。
（八）本项目不接受联合体参加报价。
三、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件1带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
四、报价文件投交截止时间及投交地点
（一）报价文件为纸质密封、密封处应加盖公章。
（二）报价文件投交截止时间：2026年8月  日10时（询价截止时间）。
（三）报价文件投交地点：绵阳机场（集团）有限公司招采中心 刘老师（15881659897）收。
（四）报价文件投交方式：现场或邮寄。
报价文件必须在投交截止时间前送达，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不接受该报价文件。
若中选人放弃中选资格或因无法按采购人需求履约等情况被取消中选资格，采购人有权将其列入采购人供应商信息管理库“黑名单”，同时有权要求其补足报价第二名供应商的报价差额。
五、履约保证金
中选人须在公示结束10个工作日内向绵阳机场（集团）有限公司缴纳中选金额10%的履约保证金（转账备注：绵阳机场消防装备器材采购项目）。履约保证金在合同履约完毕且完成退还手续后30个工作日内无息退还。
    履约保证金通过公司账户以转账方式收取，账户信息如下。
    公司名称：绵阳机场（集团）有限公司
    电 话：0816-6357021
    开户行：中国工商银行绵阳市新华支行
    账 号：2308417109022107113
六、询价结果确定
（一）询价由采购人组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间
2026年8月  日09时至2026年8月  日10时截止（5个自然日），请各报价人保持电话畅通，采购人若有疑问通过电话联系进行确认无法接通的，自行承担后果。
（三）报价方式及选定原则
1.报价方式：一次报价，报价函中报价即为本采购标的物结算价(固定价)，请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
2.选定原则：采购人对各单位不含税报价（计算结果）由低到高进行排序（排名），选取不含税报价排名第一的报价人作为本项目候选供应商。
（四）报价文件评审（报价人代表无需到场）
1.采购人对报价文件进行审查，同时符合满足本询价公告“二、资格要求”、附件1《技术标准和相关要求》、附件2《报价文件格式要求》、附件3《报价函(模板)》、附件4《技术标准及相关要求响应表》、附件5《报价明细表》视为通过，六项中任一项不满足视为不通过，报价不予接受。采购人对各单位不含税报价（计算结果）由低到高进行排序（排名），选取不含税报价排名第一的报价人作为本项目候选供应商，若有两家及以上报价人并列第一，采购人有权要求对应报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的中选候选人。
2.最终报价完成后，评审小组认为报价人的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该报价人应在评审小组规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料(提交的文件资料需加盖公章);报价人不能证明其报价合理性或者未在评审小组规定时限内提供书面证明材料，评审小组将其报价作为无效申请文件处理。提交时间由评审小组视情况而定。
3.询价结果经采购人内部程序审批通过，候选供应商被确定为正式供应商。
七、公告发布媒介
本询价公告及附件、最终中选结果发布于绵阳机场（集团）有限公司官方网站（http://www.mianyangairport.com/）
八、联系方式
采 购 人：绵阳机场（集团）有限公司
地    址：绵阳市经开区机场东路6号
邮    编：621000
联 系 人：刘老师
联系电话：0816-2734263/15881659897
2026年8月   日




第 1 页 共 15 页

[bookmark: _GoBack]附件1
技术标准和相关要求
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	控制价
	标准要求

	消防头盔
（红色7顶，黄色24顶）
	FTK-B/A
	31
	顶
	310元
	1、符合XF 44-2015《消防头盔》行业标准；
2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查；
3、产品结构完整，防护性能达标，适配消防执勤、灭火救援场景使用。

	消防手套
	常规适配款
	31
	双
	170元
	1、符合XF 7-2004《消防手套》行业标准；
2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查；
3、具备阻燃、隔热、防割、耐磨性能，适配灭火救援防护使用。

	消防员灭火防护靴
	RJX-43A
（鞋码可换）
	31
	双
	255元
	1、符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》行业标准；
2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查；
3、具备防水、防砸、防穿刺、阻燃隔热性能，适配火场灭火救援作业。

	消防员灭火防护头套
	RMT-L
	31
	个
	120元
	1、符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》行业标准；
2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查；
3、阻燃透气、贴合头部，可配套头盔使用，满足火场高温防护需求。

	空气呼吸器面罩及供气阀
	通用适配款
	10
	套
	600元
	1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》行业标准相关要求；
2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查；
3、气密性良好、供气稳定、佩戴舒适，适配正压式空气呼吸器配套使用。

	防高温手套
	45CM加长款
	7
	双
	260元
	1、手套有效长度45CM；
2、耐温性能≥1000℃，具备高效隔热、防烫、耐磨性能；
3、适配高温火场、高温设备操作救援场景使用，提供产品检验检测报告。

	购消防员防蜂服
	ZFFF—LⅡ
	1
	套
	1250元
	1、符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》最新行业标准；
2、全身密闭防护、透气耐磨、防穿刺，可有效抵御蜂类叮咬，满足野外防蜂救援作业需求；
3、提供正规产品检验报告及合格证书。

	角磨机
	充电式无刷款
	2
	个
	420元
	1、采用无刷电机，性能稳定、噪音低、寿命长；
2、额定功率≥1500W，动力充足，适配应急破拆作业；
3、标配两电一充，电池续航持久，满足连续作业需求；
4、符合国家电动工具安全标准，带产品合格证、说明书。

	执法记录仪
	通用标准款
	1
	个
	504元
	1、符合GA/T947.2-2015现行公安行业标准；
2、防护等级依据GB/T4208-2017，防护不低于IP68；
3、高清录制、续航持久、存储稳定，适配消防执法、现场取证记录使用，SD卡≥512G；
4、提供产品检验报告、合格证书。

	护膝、护肘
	消防专用防护款
	31
	副
	80元
	1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准相关要求；
2、具备防撞、防摔、耐磨、缓冲防护性能，贴合人体关节，适配抢险救援、执勤训练防护使用。

	消防用荧光棒
	消防专用款
	10
	根
	19元
	1、符合XF/T 1428-2017《消防用荧光棒》行业标准；
2、发光均匀、持续时间长、防水耐摔、无毒环保，适配夜间救援、现场警示、人员定位使用。

	65水带（快速接口）
	2.0MPa-65mm-20m

	10
	盘
	230元
	1、符合GB6246-2011《消防水带》国家标准；
2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查；
3、规格参数：工作压力2.0MPa、口径65mm、长度20m，配专用快速接口，耐压、耐磨、防渗漏，适配消防输水作

	65快速接口
	65mm适配款
	10
	对
	60元
	1、符合GB12514.2-2006《消防接口》国家标准；
2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查；
3、适配65型消防水带，连接牢固、拆装快捷、密封性好、耐压防脱落。

	备注：1.报价人需针对以上采购内容提供对应的技术标准佐证材料并加盖单位公章，涉及质量保证承诺的，需提供承诺函并加盖单位公章，不提供视为符合性审查不通过；
2.报价人所供产品均须提供产品交付的出厂合格证及详细使用说明书；；
3.报价人需对拟供产品提供不少于1年免费质保期（厂家质保标准高于1年的，按厂家高标准执行），质保期内非人为损坏免费维修或更换，质保期结束后，报价人提供终身成本价维修服务，持续保障产品正常使用；
4、报价人须提供免费技术指导、操作培训服务，保障采购人人员熟练掌握产品使用、维护、保养方法；
5、报价人售后响应需及时，应在接到故障报修后24小时内响应，及时解决产品使用问题；
6.需提供增值税专用发票。



附件2  报价文件格式要求
1.报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章。
★（3）询价公告中第二项“资格要求”中的所有内容。
★（4）响应文件中未提供联合体协议书的，视为非联合体参加报价。
★（5）技术标准和相关要求响应表（附件4）。
★（6）报价明细表（附件5）
2.特别说明
（1）报价文件制作形式为纸质文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件1格式内容制作，若报价文件出现附件1★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。


附件3  报价函（模板）

报价函
致绵阳机场（集团）有限公司：
1.我单位全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以包干价       元报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含但不限于货物购置费、包装费、运输费、装卸费、转运费、安装费、辅材费、调试费、检测费、质保、税费、管理费、利润、所有配套措施费及完成本项目全部工作所需一切费用，采购人无需另行支付任何费用。
3.我单位承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，同意采购人不接受调价的要求。
4.时限：如果我单位中选，我方将保证在收到通知的  日内完成相应工作。
5.付款方式及条件：供货完成经双方签字确认后，向采购人开具真实合法的足额增值税专用发票，采购人按照支付流程完善审批后支付费用。采购人按合同约定单价结算合同总额的90%预付，质保期结束后再结算剩余10%。
6.项目违约：
(1)项目验收不合格或出现质量等问题，采购人有权拒付合同款和拒收货物，并有权选择要求我单位予以更换、重作、退货或减少合同约定价款，更换、重作后交付的货物仍然不符合约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我单位应按合同总金额的20%向采购人支付违约金，造成损失的我单位应全额赔偿。同时采购人有权视情况的严重程度将我单位列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。
(2)工期违约:合同签订后，我方未按合同约定时间完成相应工作，则我方按每逾期一日向采购人支付100元的违约金,该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。逾期超过10个日历日的，采购人有权单方面无责解除合同并要求赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。
7.如果我方被确定为本项目的中选人，我单位将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我单位的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。若因我方自身原因或其他与采购人无关的原因，导致放弃中选资格或无法按期签订合同的，或无法正常履约的情况，我方自愿被列入采购人的供应商黑名单，不再参与采购人的项目招采。
8、我单位承诺没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人。
9、我单位承诺2023年1月1日至今，未因所提供服务的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
10.报价有效期：   个日历天。（递交报价文件起要求不少于30个日历天）
11.我公司承诺开具增值税专用发票进行款项结算，开票税率：   %
12.如果我单位被确定为本项目的中选人，承诺在合同签订之前缴纳履约保证金，待合同履约完毕，经采购人内部流程审批完成后无息退还。

         报价人（盖公章）：
 单位地址：
联系人：
  联系电话：
时间：  年  月  日


附件4  
技术标准和相关要求响应表
	序号
	项目名称
	是否偏离
	备注

	1
	所有拟供产品完全满足采购人询价文件附件1技术标准及要求
	
	需提供对应佐证材料并加盖单位公章，涉及质量保证承诺的，需提供承诺函并加盖单位公章

	2
	报价人所供产品均须提供产品交付的出厂合格证及详细使用说明书。
	
	

	3
	报价人需对拟供产品提供不少于1年免费质保期（厂家质保标准高于1年的，按厂家高标准执行），质保期内非人为损坏免费维修或更换，质保期结束后，报价人提供终身成本价维修服务，持续保障产品正常使用；
	
	质保期【】年

	4
	报价人须提供免费技术指导、操作培训服务，保障采购人人员熟练掌握产品使用、维护、保养方法；
	
	

	5
	报价人售后响应需及时，应在接到故障报修后24小时内响应，及时解决产品使用问题
	
	




法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）
报价人（单位公章）：
附件5：
报价明细表
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	控制单价
	单项报价
	单项总价

	消防头盔
（红色7顶，黄色24顶）
	FTK-B/A
	31
	顶
	310元
	
	

	消防手套
	常规适配款
	31
	双
	170元
	
	

	消防员灭火防护靴
	RJX-43A
（鞋码可换）
	31
	双
	255元
	
	

	消防员灭火防护头套
	RMT-L
	31
	个
	120元
	
	

	空气呼吸器面罩及供气阀
	通用适配款
	10
	套
	600元
	
	

	防高温手套
	45CM加长款
	7
	双
	260元
	
	

	购消防员防蜂服
	ZFFF—LⅡ
	1
	套
	1250元
	
	

	角磨机
	充电式无刷款
	2
	个
	420元
	
	

	执法记录仪
	通用标准款
	1
	个
	504元
	
	

	护膝、护肘
	消防专用防护款
	31
	副
	80元
	
	

	消防用荧光棒
	消防专用款
	10
	根
	19元
	
	

	65水带（快速接口）
	2.0MPa-65mm-20m

	10
	盘
	230元
	
	

	65快速接口
	65mm适配款
	10
	对
	60元
	
	

	合计总价
	
	XXXX,税率【】


注：1、此价格为固定包干价，包含但不限于货物购置费、包装费、运输费、装卸费、转运费、安装费、辅材费、调试费、检测费、质保、税费、管理费、利润、所有配套措施费及完成本项目全部工作所需一切费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。
3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
4、我单位承诺所供货品完全满足或优于采购人需求，所供产品信息完整可查，具有产品品牌、技术参数、产品合格证。
5、此表若为授权委托人签字需另附法定代表人/单位负责人授权委托书，格式自拟。


法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）
报价人（单位公章）：






