附件1

技术标准和相关要求

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 控制价 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防头盔 （红色7顶，黄色24顶） | FTK-B/A | 31 | 顶 | 310元 | 1、符合XF 44-2015《消防头盔》行业标准； 2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查； 3、产品结构完整，防护性能达标，适配消防执勤、灭火救援场景使用。 |
| 消防手套 | 常规适配款 | 31 | 双 | 170元 | 1、符合XF 7-2004《消防手套》行业标准； 2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查； 3、具备阻燃、隔热、防割、耐磨性能，适配灭火救援防护使用。 |
| 消防员灭火防护靴 | RJX-43A （鞋码可换） | 31 | 双 | 255元 | 1、符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》行业标准； 2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查； 3、具备防水、防砸、防穿刺、阻燃隔热性能，适配火场灭火救援作业。 |
| 消防员灭火防护头套 | RMT-L | 31 | 个 | 120元 | 1、符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》行业标准； 2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查； 3、阻燃透气、贴合头部，可配套头盔使用，满足火场高温防护需求。 |
| 空气呼吸器面罩及供气阀 | 通用适配款 | 10 | 套 | 600元 | 1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》行业标准相关要求； 2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查； 3、气密性良好、供气稳定、佩戴舒适，适配正压式空气呼吸器配套使用。 |
| 防高温手套 | 45CM加长款 | 7 | 双 | 260元 | 1、手套有效长度45CM； 2、耐温性能≥1000℃，具备高效隔热、防烫、耐磨性能； 3、适配高温火场、高温设备操作救援场景使用，提供产品检验检测报告。 |
| 购消防员防蜂服 | ZFFF—LⅡ | 1 | 套 | 1250元 | 1、符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》最新行业标准； 2、全身密闭防护、透气耐磨、防穿刺，可有效抵御蜂类叮咬，满足野外防蜂救援作业需求； 3、提供正规产品检验报告及合格证书。 |
| 角磨机 | 充电式无刷款 | 2 | 个 | 420元 | 1、采用无刷电机，性能稳定、噪音低、寿命长； 2、额定功率≥1500W，动力充足，适配应急破拆作业； 3、标配两电一充，电池续航持久，满足连续作业需求； 4、符合国家电动工具安全标准，带产品合格证、说明书。 |
| 执法记录仪 | 通用标准款 | 1 | 个 | 504元 | 1、符合GA/T947.2-2015现行公安行业标准； 2、防护等级依据GB/T4208-2017，防护不低于IP68； 3、高清录制、续航持久、存储稳定，适配消防执法、现场取证记录使用，SD卡≥512G； 4、提供产品检验报告、合格证书。 |
| 护膝、护肘 | 消防专用防护款 | 31 | 副 | 80元 | 1、符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准相关要求； 2、具备防撞、防摔、耐磨、缓冲防护性能，贴合人体关节，适配抢险救援、执勤训练防护使用。 |
| 消防用荧光棒 | 消防专用款 | 10 | 根 | 19元 | 1、符合XF/T 1428-2017《消防用荧光棒》行业标准； 2、发光均匀、持续时间长、防水耐摔、无毒环保，适配夜间救援、现场警示、人员定位使用。 |
| 65水带（快速接口） | 2.0MPa-65mm-20m | 10 | 盘 | 230元 | 1、符合GB6246-2011《消防水带》国家标准； 2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查； 3、规格参数：工作压力2.0MPa、口径65mm、长度20m，配专用快速接口，耐压、耐磨、防渗漏，适配消防输水作 |
| 65快速接口 | 65mm适配款 | 10 | 对 | 60元 | 1、符合GB12514.2-2006《消防接口》国家标准； 2、具备国家强制性3C认证证书，证书有效可查； 3、适配65型消防水带，连接牢固、拆装快捷、密封性好、耐压防脱落。 |
| 备注：1.报价人需针对以上采购内容提供对应的技术标准佐证材料并加盖单位公章，涉及质量保证承诺的，需提供承诺函并加盖单位公章，不提供视为符合性审查不通过； 2.报价人所供产品均须提供产品交付的出厂合格证及详细使用说明书；； 3.报价人需对拟供产品提供不少于1年免费质保期（厂家质保标准高于1年的，按厂家高标准执行），质保期内非人为损坏免费维修或更换，质保期结束后，报价人提供终身成本价维修服务，持续保障产品正常使用； 4、报价人须提供免费技术指导、操作培训服务，保障采购人人员熟练掌握产品使用、维护、保养方法； 5、报价人售后响应需及时，应在接到故障报修后24小时内响应，及时解决产品使用问题； 6.需提供增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |

附件2  报价文件格式要求

1.报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）。

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）询价公告中第二项“资格要求”中的所有内容。

★（4）响应文件中未提供联合体协议书的，视为非联合体参加报价。

★（5）技术标准和相关要求响应表（附件4）。

★（6）报价明细表（附件5）

2.特别说明

（1）报价文件制作形式为纸质文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。

（3）报价人需严格按附件1格式内容制作，若报价文件出现附件1★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3  报价函（模板）

报价函

致绵阳机场（集团）有限公司：

1.我单位全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以包干价       元报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。

2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含但不限于货物购置费、包装费、运输费、装卸费、转运费、安装费、辅材费、调试费、检测费、质保、税费、管理费、利润、所有配套措施费及完成本项目全部工作所需一切费用，采购人无需另行支付任何费用。

3.我单位承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，同意采购人不接受调价的要求。

4.时限：如果我单位中选，我方将保证在收到通知的  日内完成相应工作。

5.付款方式及条件：供货完成经双方签字确认后，向采购人开具真实合法的足额增值税专用发票，采购人按照支付流程完善审批后支付费用。采购人按合同约定单价结算合同总额的90%预付，质保期结束后再结算剩余10%。

6.项目违约：

(1)项目验收不合格或出现质量等问题，采购人有权拒付合同款和拒收货物，并有权选择要求我单位予以更换、重作、退货或减少合同约定价款，更换、重作后交付的货物仍然不符合约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我单位应按合同总金额的20%向采购人支付违约金，造成损失的我单位应全额赔偿。同时采购人有权视情况的严重程度将我单位列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

(2)工期违约:合同签订后，我方未按合同约定时间完成相应工作，则我方按每逾期一日向采购人支付100元的违约金,该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。逾期超过10个日历日的，采购人有权单方面无责解除合同并要求赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

7.如果我方被确定为本项目的中选人，我单位将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我单位的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。若因我方自身原因或其他与采购人无关的原因，导致放弃中选资格或无法按期签订合同的，或无法正常履约的情况，我方自愿被列入采购人的供应商黑名单，不再参与采购人的项目招采。

8、我单位承诺没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人。

9、我单位承诺2023年1月1日至今，未因所提供服务的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

10.报价有效期：   个日历天。（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

11.我公司承诺开具增值税专用发票进行款项结算，开票税率：   %

12.如果我单位被确定为本项目的中选人，承诺在合同签订之前缴纳履约保证金，待合同履约完毕，经采购人内部流程审批完成后无息退还。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

附件4

技术标准和相关要求响应表

| 序号 | 项目名称 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有拟供产品完全满足采购人询价文件附件1技术标准及要求 |  | 需提供对应佐证材料并加盖单位公章，涉及质量保证承诺的，需提供承诺函并加盖单位公章 |
| 2 | 报价人所供产品均须提供产品交付的出厂合格证及详细使用说明书。 |  |  |
| 3 | 报价人需对拟供产品提供不少于1年免费质保期（厂家质保标准高于1年的，按厂家高标准执行），质保期内非人为损坏免费维修或更换，质保期结束后，报价人提供终身成本价维修服务，持续保障产品正常使用； |  | 质保期【】年 |
| 4 | 报价人须提供免费技术指导、操作培训服务，保障采购人人员熟练掌握产品使用、维护、保养方法； |  |  |
| 5 | 报价人售后响应需及时，应在接到故障报修后24小时内响应，及时解决产品使用问题 |  |  |

法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）

报价人（单位公章）：

附件5：

报价明细表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 控制单价 | 单项报价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防头盔 （红色7顶，黄色24顶） | FTK-B/A | 31 | 顶 | 310元 |  |  |
| 消防手套 | 常规适配款 | 31 | 双 | 170元 |  |  |
| 消防员灭火防护靴 | RJX-43A （鞋码可换） | 31 | 双 | 255元 |  |  |
| 消防员灭火防护头套 | RMT-L | 31 | 个 | 120元 |  |  |
| 空气呼吸器面罩及供气阀 | 通用适配款 | 10 | 套 | 600元 |  |  |
| 防高温手套 | 45CM加长款 | 7 | 双 | 260元 |  |  |
| 购消防员防蜂服 | ZFFF—LⅡ | 1 | 套 | 1250元 |  |  |
| 角磨机 | 充电式无刷款 | 2 | 个 | 420元 |  |  |
| 执法记录仪 | 通用标准款 | 1 | 个 | 504元 |  |  |
| 护膝、护肘 | 消防专用防护款 | 31 | 副 | 80元 |  |  |
| 消防用荧光棒 | 消防专用款 | 10 | 根 | 19元 |  |  |
| 65水带（快速接口） | 2.0MPa-65mm-20m | 10 | 盘 | 230元 |  |  |
| 65快速接口 | 65mm适配款 | 10 | 对 | 60元 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  | XXXX,税率【】 |  |

注：1、此价格为固定包干价，包含但不限于货物购置费、包装费、运输费、装卸费、转运费、安装费、辅材费、调试费、检测费、质保、税费、管理费、利润、所有配套措施费及完成本项目全部工作所需一切费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

4、我单位承诺所供货品完全满足或优于采购人需求，所供产品信息完整可查，具有产品品牌、技术参数、产品合格证。

5、此表若为授权委托人签字需另附法定代表人/单位负责人授权委托书，格式自拟。

法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）

报价人（单位公章）：