附件1  技术标准和相关要求

技术标准和相关要求

| 序号 | 品类 |  | 型号 | 数量 |  | 单位 |  | 执行标准 |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防 头盔 |  | 17式半盔 | 31 |  | 顶 |  | XF44-2015 《消防头盔》 |  | 1、消防头盔须取得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的有效CCCF消防产品认证证书，产品符合XF44-2015《消防头盔》标准；供应商所投产品型号须与证书型号、认证单元完全一致。每顶头盔带有唯一消防产品身份信息码，可在线核验产品信息，提供证书复印件、产品身份码核验截图，证书在有效期内。 2、本次采购红色头盔7顶，黄色头盔24顶； 3、具体尺码大小要求：中标后，中标人应根据采购单位提供的人员尺码需求清单，按需供货。 |  |
| 2 | 消防 手套 |  | / | 31 |  | 双 |  | XF7-2004 《消防手套》 |  | 1、消防手套须取得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的有效CCCF消防产品认证证书，产品符合XF7-2004《消防手套》标准；供应商所投产品型号须与证书型号、认证单元完全一致。每双手套带有唯一消防产品身份信息码，可在消防产品信息平台在线核验产品信息；投标阶段须提供证书复印件、产品身份码核验截图，供货时证书须保持在有效期内。 2、具体尺码大小要求：中标后，中标人应根据采购单位提供的人员尺码需求清单，按需供货。 |  |
| 3 | 消防员灭火防护靴 |  |  | 31 |  | 双 |  | XF6-2004《消防员灭火防护靴》 |  | 1、灭火防护靴须取得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的有效CCCF消防产品认证证书，产品符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准；供应商所投产品型号须与证书型号、认证单元完全一致。每双手套带有唯一消防产品身份信息码，可在消防产品信息平台在线核验产品信息；投标阶段须提供证书复印件、产品身份码核验截图，供货时证书须保持在有效期内。 2、具体尺码大小要求：中标后，中标人应根据采购单位提供的人员尺码需求清单，按需供货。 |  |
| 4 | 消防员灭火防护头套 |  |  | 31 |  | 个 |  | XF869-2010《消防员灭火防护头套》 |  | 灭火防护头套须取得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的有效CCCF消防产品认证证书，产品符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准；供应商所投产品型号须与证书型号、认证单元完全一致。每双手套带有唯一消防产品身份信息码，可在消防产品信息平台在线核验产品信息；投标阶段须提供证书复印件、产品身份码核验截图，供货时证书须保持在有效期内。 |  |
| 5 | 防高温手套 |  | 350mm | 7 |  | 双 |  | GB38306-2025《手部防护 防热伤害手套》 |  | 1、结构：铝箔反射层+芳纶隔热毡+阻燃衬里，加长袖筒。 2、耐辐射高温：可反射1000℃热辐射，短时接触高温工件 |  |
| 6 | 消防员防蜂服 |  |  | 1 |  | 套 |  | XF 3008-2020《消防员防蜂服 |  | 产品符合XF3008-2020《消防员防蜂服》行业标准；投标须提供与所投产品型号一致、具备CMA/CNAS资质的第三方型式检验报告复印件；供应商所投产品型号须与检验报告型号完全一致。全套为连体全包覆结构，成套包含：连体衣裤、防蜂头罩、防蜂手套、防蜂靴。投标文件提供型式检验报告，供货时实物与报告参数保持一致。 |  |
| 7 | 65水带（含快速接口 |  | 20-65-20 | 10 |  | 根 |  | GB6246-2011《消防水带》 GB12514.1-2005《消防接口第1部分：通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 |  | 1、须取得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的有效CCCF消防产品认证证书，产品符合GB 6246-2011《消防水带》标准；供应商所投产品型号须与证书型号、认证单元完全一致。每盘水带带有唯一消防产品身份信息码，可在消防产品信息平台在线核验产品信息；投标阶段须提供证书复印件、产品身份码核验截图，供货时证书须保持在有效期内。 2、每根水带上安装有相对应型号快接式（卡式）接口 |  |
| 8 | 65快速接口 |  | 快接式 （卡式） | 10 |  | 对 |  | GB12514.1-2005《消防接口第1部分：通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》 |  | 水带接口须取得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的有效CCCF消防产品认证证书，产品符合GB12514.1-2005、GB12514.3-2006标准；供应商所投产品型号须与证书型号、认证单元完全一致。每套接口带有唯一消防产品身份信息码，可在消防产品信息平台在线核验产品信息；投标阶段须提供证书复印件、产品身份码核验截图，供货时证书须保持在有效期内。 |  |
| 9 | 消防用荧光棒 |  |  | 10 |  | 根 |  | XF/T1428-2017《消防用荧光棒》 |  | 产品符合XF/T1428-2017《消防用荧光棒》行业标准；供应商所投产品型号须与检验报告型号完全一致。投标阶段须提供具备第三方检测机构出具的同型号产品型式检验报告复印件；供货时实物性能参数须与报告保持一致。 |  |
| 10 | 护膝、护肘 |  | 抢险救援型 | 31 |  | 套 |  | / |  | 产品满足消防抢险救援作业防护要求；投标须提供与所投产品型号一致、具备第三方检测机构出具的型式检验报告复印件；供应商所投产品型号须与检验报告型号完全一致。供货实物性能、材质与检验报告保持一致。 |  |
| 11 | 空气呼吸器面罩及供气阀 |  | 通用适配款 | 10 |  | 套 |  | XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》 |  | 空气呼吸器面罩、供气阀为正压式消防空气呼吸器备品备件，产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；投标人须承诺所供备件可与采购单位在用正压式空气呼吸器完全匹配、气密合格、可直接替换安装。 |  |
| 12 | 执法记录仪 |  |  | 1 |  | 台 |  | GA/T947.2-2015现行公安行业标准 |  | 1、高清录制、续航持久、存储稳定，适配消防执法、现场取证记录使用，SD卡≥128G；2、提供产品合格证书。 |  |
| 13 | 角磨机 |  |  | 2 |  | 把 |  | / |  | 1、采用无刷电机，性能稳定、噪音低、寿命长； 2、标配两电一充，电池容量≥6Ah,电池续航持久，满足连续作业需求； 3、符合国家电动工具安全标准，带产品合格证、说明书。 |  |
| 备注：1.报价人需针对以上采购内容提供对应的技术标准佐证材料并加盖单位公章，涉及质量保证承诺的，需提供承诺函并加盖单位公章，不提供视为符合性审查不通过； 2.报价人所供产品均须提供以下产品资质文件： （1）3CF认证证书。对应相关型号产品须提供应急管理部消防产品合格评定中心颁发的有效 CCCF 消防产品认证证书复印件，加盖公章。 （2）检验报告。由国家消防装备质量监督检验中心或同等权威机构出具的、符合对应标准的有效检验报告，加盖公章。 （3）产品合格证及说明书。产品交付的出厂合格证及详细使用说明书。 3.报价人需对拟供产品提供不少于1年免费质保期（厂家质保标准高于1年的，按厂家高标准执行），质保期内非人为损坏免费维修或更换，质保期结束后，报价人提供终身成本价维修服务，持续保障产品正常使用； 4、报价人须提供免费技术指导、操作培训服务，保障采购人人员熟练掌握产品使用、维护、保养方法； 5、报价人售后响应需及时，应在接到故障报修后24小时内响应，及时解决产品使用问题； 6.质保期结束后，提供终身成本价维修服务，持续保障产品正常使用。 7.需提供增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2  报价文件格式要求

1.报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）。

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）询价公告中第二项“资格要求”中的所有内容。

★（4）响应文件中未提供联合体协议书的，视为非联合体参加报价。

★（5）技术标准和相关要求响应表（附件4）。

★（6）报价明细表（附件5）

2.特别说明

（1）报价文件制作形式为纸质文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。

（3）报价人需严格按附件1格式内容制作，若报价文件出现附件1★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3  报价函（模板）

报价函

致绵阳机场（集团）有限公司：

1.我单位全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以包干价       元报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。

2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含但不限于货物购置费、包装费、运输费、装卸费、转运费、安装费、辅材费、调试费、检测费、质保、税费、管理费、利润、所有配套措施费及完成本项目全部工作所需一切费用，采购人无需另行支付任何费用。

3.我单位承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，同意采购人不接受调价的要求。

4.时限：如果我单位中选，我方将保证在收到通知的  日内完成相应工作。

5.付款方式及条件：供货完成经双方签字确认后，向采购人开具真实合法的足额增值税专用发票，采购人按照支付流程完善审批后支付费用。采购人按合同约定单价结算合同总额的90%预付，质保期结束后再结算剩余10%。

6.项目违约：

(1)项目验收不合格或出现质量等问题，采购人有权拒付合同款和拒收货物，并有权选择要求我单位予以更换、重作、退货或减少合同约定价款，更换、重作后交付的货物仍然不符合约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我单位应按合同总金额的20%向采购人支付违约金，造成损失的我单位应全额赔偿。同时采购人有权视情况的严重程度将我单位列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

(2)工期违约:合同签订后，我方未按合同约定时间完成相应工作，则我方按每逾期一日向采购人支付100元的违约金,该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。逾期超过10个日历日的，采购人有权单方面无责解除合同并要求赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

7.如果我方被确定为本项目的中选人，我单位将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我单位的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。若因我方自身原因或其他与采购人无关的原因，导致放弃中选资格或无法按期签订合同的，或无法正常履约的情况，我方自愿被列入采购人的供应商黑名单，不再参与采购人的项目招采。

8、我单位承诺没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人。

9、我单位承诺2023年1月1日至今，未因所提供服务的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

10.报价有效期：   个日历天。（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

11.我公司承诺开具增值税专用发票进行款项结算，开票税率：   %

12.如果我单位被确定为本项目的中选人，承诺在合同签订之前缴纳履约保证金，待合同履约完毕，经采购人内部流程审批完成后无息退还。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

附件4  技术标准和相关要求响应表

技术标准和相关要求响应表

| 序号 | 项目名称 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有拟供产品完全满足采购人询价文件附件1技术标准及要求 |  | 需提供对应佐证材料并加盖单位公章，涉及质量保证承诺的，需提供承诺函并加盖单位公章 |
| 2 | 报价人所供产品均须提供产品交付的出厂合格证及详细使用说明书。 |  |  |
| 3 | 报价人需对拟供产品提供不少于1年免费质保期（厂家质保标准高于1年的，按厂家高标准执行），质保期内非人为损坏免费维修或更换，质保期结束后，报价人提供终身成本价维修服务，持续保障产品正常使用； |  | 质保期【】年 |
| 4 | 报价人须提供免费技术指导、操作培训服务，保障采购人人员熟练掌握产品使用、维护、保养方法； |  |  |
| 5 | 报价人售后响应需及时，应在接到故障报修后24小时内响应，及时解决产品使用问题 |  |  |

法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）

报价人（单位公章）：

附件5  报价明细表

报价明细表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价控制价 | 单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防头盔 | 17式半盔 | 31 | 顶 | 310元/顶 |  |
| 消防手套 | 常规适配款 | 31 | 双 | 170元/双 |  |
| 消防员灭火防护靴 | / | 31 | 双 | 255元/双 |  |
| 消防员灭火防护头套 | / | 31 | 个 | 120元/个 |  |
| 空气呼吸器面罩及供气阀 | 通用适配款 | 10 | 套 | 600元/套 |  |
| 防高温手套 | 350mm | 7 | 双 | 260元/双 |  |
| 消防员防蜂服 | / | 1 | 套 | 1250元/套 |  |
| 角磨机 | 充电式无刷款 | 2 | 个 | 420元/个 |  |
| 执法记录仪 | 通用标准款 | 1 | 个 | 504元/个 |  |
| 护膝、护肘 | 抢险救援型 | 31 | 副 | 80元/副 |  |
| 消防用荧光棒 | / | 10 | 根 | 19元/根 |  |
| 65水带（快速接口） | 2.0MPa-65mm-20m | 10 | 盘 | 230元/盘 |  |
| 65快速接口 | 快接式（卡式） | 10 | 对 | 60元/对 |  |

注：1、此价格为固定包干价，包含但不限于货物购置费、包装费、运输费、装卸费、转运费、安装费、辅材费、调试费、检测费、质保、税费、管理费、利润、所有配套措施费及完成本项目全部工作所需一切费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

4、我单位承诺所供货品完全满足或优于采购人需求，所供产品信息完整可查，具有产品品牌、技术参数、产品合格证。

5、此表若为授权委托人签字需另附法定代表人/单位负责人授权委托书，格式自拟。

法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）

报价人（单位公章）：